Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia w terminie do 
28 listopada 2014r. oferty cenowej brutto na:

„Dostawę i montaż 5 szt. klimatyzatorów w budynku Powiatowego Zarządu Dróg 
w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- wykonanie projektu instalacji klimatyzacyjnej wraz z doborem klimatyzatorów
 o następujących parametrach technicznych:

- typ: pokojowa, ścienna,

- odpływ skroplin: grawitacyjny,

- wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej SEER/SCOP 5,8/3,8

- roczne zużycie energii: chłodzenie/grzanie max 220/1500 kWh

- wydajność: chłodzenie min. 2,5 kW, grzanie min. 3,2 kW – 4 urządzenia

chłodzenie min. 3,5 kW, grzanie min. 3,8 kW– 1 urządzenie

- klasa wydajności energetycznej: min. A

- poziom ciśnienia akustycznego: chłodzenie/grzanie tryb średni max 35/35 dBA

- długość instalacji chłodniczej – do 10m/1 urządzenie

- długość instalacji elektrycznej: ogółem ok. 30m, przekrój kabla 2,5 mm2.

- sprzedaż, dostawa, montaż instalacji klimatyzacyjnej,

- doprowadzenie zasilania do klimatyzatorów,

- uruchomienie klimatyzatorów,

- przeprowadzenie szkolenia z obsługi klimatyzatorów.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że Wasza firma dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca spełni powyższy warunek, jeśli wykaże, że dysponuje co najmniej:

- jedną osobą posiadającą uprawnienia potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym dozoru
i eksploatacji w zakresie montażu i prac kontrolno-pomiarowych urządzeń, instalacji
i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym, niż 1 kV, wydanym przez komisję kwalifikacyjną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 89 , poz. 828 ze zm.),

- jedną osobą posiadającą uprawnienia potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym w zakresie

naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami.

Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 30.12.2014r.

Kryterium wyboru: cena

Forma płatności: przelew – 14 dni od dnia otrzymania faktury.